| ZAMAWIAJĄCY | WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 11-400 KĘTRZYN ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 tel. 89 750 35 35 e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl | WYKONAWCA | (Pieczęć Oferenta) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.10.2022 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa |  |  | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |  |
| 1 | # BEZOBSŁUGOWY AKUMULATOR Green Cell AGM VRLA 12V 7.2Ah Pojemność: 7.2Ah Napięcie: 12V Typ: VRLA AGM Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: tak Zabezpieczenie przed przeładowaniem: tak Kolor: czarny Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak Terminal: Faston 250 (F2) Żywotność: ponad 5 lat Max. prąd rozładowania: 3C Samorozładowanie: 2% w ciągu miesiąca (przy temp. 25°C) Pojemność wg. temperatury: (40°C-102%) (25°C-100%) (0°C-85%) (-15°C-65%) Ładowanie buforowe: 13,5 – 13,8 V (-20 mV/C) Ładowanie cykliczne: 14,5 – 14,9 V (-30 mV/C) Rezystancja wewnętrzna: ≤30mΩ (przy temp. 25°C) Maksymalny prąd ładowania: 2.1 A Producent: Green Cell Wymiary: 151x65x95mm Waga: 2,1 kg Wysokość całkowita (z konektorami): 101 mm Gwarancja: 24 miesiące |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | # AUTOMATYCZNA ŁADOWARKA, PROSTOWNIK Green Cell do akumulatorów 6V / 12V (1A) Moc: 12W Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Zabezpieczenie przed przeładowaniem: tak Zabezpieczenie przed zwarciem: tak Wykrywanie odwrotnej polaryzacji: tak Kolor: czarny Prąd wejściowy: 220-240V AC, 50 Hz, 180mA Prąd wyjściowy: 12V-1A, 6V-1A W zestawie: ładowarka (z klemami), instrukcja obsługi Producent: Green Cell Wymiary: 82x48.6x72.1mm Stopień ochrony: IP65 Gwarancja: 12 miesięcy |  |  | szt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza oraz przesłanie go do dnia 25.10.2022r. na adres e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl.

- Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Termin realizacji dostawy - 14 dni po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w formie elektronicznej.

- Termin związania ofertą – 60 dni.

- Miejsce dostawy: Warmińsko-Mazurski Oddział SG 11-400 Kętrzyn ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

- Dodatkowe warunki dotyczące dostawy zamówienia:

urządzenie musi być fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed dostarczeniem do Zamawiającego), nie używane, pochodzące z legalnego kanału sprzedaży producentów na rynek europejski

- Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego: Marzena Kulesza; tel. 89 750 35 35, e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl

- Osoba do kontaktów ze strony Oferenta - ……………………………………………………

tel. kontaktowy………………………. E-mail ………………………………………………

- Koszt i ryzyko dostawy ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej i dostarczonej po terminie określonym w punkcie 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego i zmiany terminu na przekazanie ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości na każdym etapie bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar 
nie odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru 
na pełnowartościowy na jego koszt.

- W przypadku reklamacji wadliwego/niesprawnego sprzętu/materiału  całkowity koszt naprawy/wymiany ponosi Wykonawca.

- Potwierdzeniem udzielenia gwarancji będzie faktura VAT. Bieg gwarancji rozpocznie się od dnia następnego po wystawieniu faktury VAT.

- Składając podpis poniżej Wykonawca potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków zapytania, oraz  że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

- Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  pod adresem:

https://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

- Kryterium oceny ofert: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniżej cenie za realizację dostawy.

- Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się  na ww. liście zostaną odrzucone.

…………………………………………………..                                …………………….......................……………………..

Data, podpis i pieczęć Oferenta ( Wykonawcy)                                 Data, podpis i pieczęć przedstawiciela Zamawiającego