**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ** Kętrzyn, dnia 08 kwietnia 2022 r. **STRAŻY GRANICZNEJ**

*im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego*

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH**

**ZAPROSZENIE**

**DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH 3 szt. CENTRAL INSTALACJI WENTYLACJI i KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ   
VTS VENTUS N-TYPE**

**ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ   
W BARCIANACH.**

**o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł**

**w/z Kierownik**

**Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej**

**Wydziału Techniki i Zaopatrzenia**

**Warmińsko-Mazurskiego Oddziału**

**Straży Granicznej**

**por. SG Adam KOZŁOWSKI**

Wykonano w egz. pojedynczym - aa.

Wykonał: Monika Stankiewicz

tel. (89) 750 36 98

Dnia 08.04.2022 r.

1. Ofertę (załącznik nr 1) należy przesłać na adres poczty elektronicznej: [monika.stankiewicz@strazgraniczna.pl](mailto:monika.stankiewicz@strazgraniczna.pl), **do dnia 13.04.2022 r.**
2. Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest pracownik Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej  
    i Kwaterunkowej – Pani Monika Stankiewicz ( 89 750 36 98)
3. **OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA:**

Przedmiotem zlecenia jest:

wykonanie konserwacji 3 szt. central instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych **VTS Ventus N-Type** wraz z wymianą filtrów kieszeniowych, zainstalowanych na terenie Placówki Straży Granicznej w Barcianach.

**Centrala nr 1**

4 szt. filtr VS-B-FLT M5 wym. 428 x 287 model 1-2-0303-0001

**Centrala nr 2**

4 szt. filtr VS-B-FLT M5 wym. 428 x 287 model 1-2-0303-0001

**Central nr 3**

6 szt. filtr VS-B-FLT M5 wym. 428 x 428 model 1-2-0303-0003

6 szt. filtr VS-B-FLT M5 wym. 428 x 287 model 1-2-0303-0001

1. Do obowiązku Usługodawcy należy:

Zakres przeglądu wynika z dokumentacji techniczno - rozruchowej danego urządzenia, a także z zapisów kartach gwarancyjnych i powinien obejmować min.:

* 1. sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej,
  2. sprawdzenie sekcji nagrzewnicy – kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, czystości lameli, sprawności zaworów regulujących, sprawdzenia, czy nie występują wycieki czynnika grzewczego, czyszczenie i usunięcie ewentualnych usterek,
  3. sprawdzenie sekcji chłodnicy - kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, czyszczenie lameli,
  4. sprawdzenie sekcji wentylatora – kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, sprawdzenie łożysk, czyszczenie sekcji,
  5. sekcja filtrów – kontrola stanu przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym,
  6. sprawdzenie układu zasilająco - sterującego – kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów i działania automatyki, odczyt i analiza komunikatów automatyki sterującej centralami,
  7. kontrola działania elementów wykonawczych tj. siłowniki, zawory i przepustnice ,
  8. korekta programu i nastaw wg potrzeb zgłaszanych przez użytkownika,
  9. kalibracja i ocena prawidłowości pracy central,
  10. wymiana filtrów i sprawdzenie stanu czystości przepustnicy,
  11. po zakończeniu przeglądów technicznych, Wykonawca przedstawi protokoły powykonawcze, w których zamieści informację dotyczącą stanu technicznego instalacji mechanicznej wraz z wykazem usterek i wyszczególnieniem materiałów (wykaz części, rodzaj, typ) niezbędnych do ich naprawienia.

1. **WARUNKI ZLECENIA:**
2. Usługobiorca zleca, a Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę w zakresie wykonanie konserwacji 3 szt. central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych **VTS Ventus   
   N-Type** – zgodnie z opisem przedmiotu zlecenia.

Prace konserwacyjne należy wykonać **30 kwietnia 2022 r.**

1. Usługodawca zapewnia, że posiada wykwalifikowany personel oraz posiada autoryzację producenta na wykonywania czynności serwisowych urządzeń VTS.
2. Usługodawca dokona usługi w zakresie konserwacji po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z Usługobiorcą.
3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę umowną w wysokości 20 zł. za każdy dzień zwłoki.
4. Usługodawca oświadcza, ze wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej w przypadkach, o których mowa

w ust. 4. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

1. Usługobiorca oświadcza, że wystawi Usługodawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa 4.
2. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do jej naprawienia na własny koszt.
3. Na egzemplarzu oferty wymagana jest pieczątka firmy i podpis osoby wystawiającej ofertę cenową. Odesłanie podpisanej oferty oznaczać będzie zaakceptowanie wszystkich wyżej wymienionych warunków zamówienia.
4. Zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania Zlecenia .
5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wystawione będzie zlecenie na wykonanie usługi.
6. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem <http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>"

1. **ZAŁĄCZNIKI:**
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

............................., dnia kwietnia 2022 r.

.......................................................

*(wykonawca)*

**WARMIŃSKO-MAZURSKI**

**ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**

**ul. gen. Władysława Sikorskiego 78**

**11-400 Kętrzyn**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Oferuję realizację prac konserwacyjnych 3szt. central instalacji wentylacji mechanicznej VTS Ventus N-Type zlokalizowanej w budynku Placówki SG w m. Barciany   
ul. Warmińska 8;**

**…...........zł netto + …........ % VAT = …............... zł brutto**

**(cena ofertowa zawiera koszty dojazdu)**

**Oświadczam, że:**

1. Zapoznałem się z przedmiotem oraz warunkami zlecenia.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
   jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Posiadam wiedzę i doświadczenie oraz autoryzację producenta systemu.
4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi   
   do wykonania zamówienia.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

*….......................................................*

*(data, podpis)*