WARMIŃSKO-MAZURSKI                                            Kętrzyn, dnia 03 listopada 2022 r.

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

# im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Zaproszenie do składania ofert na zakup z uruchomieniem  układu stabilizacji ciśnienia i uzupełniania sterowanego kompresorowo składającego się z refleksomatu RG 2000 6 bar oraz jednostki sterującej RS 150/1 do kotłowni gazowej w budynku nr 8, na terenie kompleksu w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78. Wypełniony arkusz należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres poczty elektronicznej leszek.tromczynski@strazgraniczna.pl w terminie do dnia 06.11.2022 r.      Osoba do kontaktu: Tromczyński Leszek, Tel. 89 750 3173,

"Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu  agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz 835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na w/w liście zostaną odrzucone."

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Wartość brutto | Termin realizacji | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ stabilizacji ciśnienia i uzupełniania sterowany kompresorowo REFLEXOMAT, składający się z: |  |  |  |  |
|  | jednostka sterująca RS 150/1 o indeksie 8880311 | szt.1 |  |  |  |
|  | Zbiornik podstawowy RG 2000 6 bar o indeksie 8650405 | szt.1 |  |  |  |
|  | Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania o indeksie 7858300 | szt.1 |  |  |  |

WAŻNE:  termin realizacji do 15.12.2022 r.

- Cena  ofertowa  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z transportem oraz montażem w wyznaczonym miejscu i wynosi:

……………………………………………………….………………………………….brutto,

słownie…………………………………………………………………………………………

- Zakres prac do wykonania:

- dostarczonie nowego układu stabilizacji ciśnienia

- uruchomienie układu

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia i akcesoria będą fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych, o parametrach zgodnych z opisem w zaproszeniu do składania ofert.

- Wykonawca po zamontowaniu układu stabilizacji dokona uruchomienia, sprawdzi parametry pracy zgodnie z jego dokumentacją oraz wystawi protokół z montażu.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczone i zamontowane urządzenia nie są zgodne z opisem, Zamawiający dokona odbioru usługi, dopiero po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę towaru, zgodnego z  wymaganiami.

- W przypadku ofert o zbliżonych wartościach brutto, o wyborze zdecyduje wcześniejszy termin realizacji.

- Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby W-MOSG w Kętrzynie.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej, w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy i montażu, w wysokości 50,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczanie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.

- Na egzemplarzu oferty proszę postawić pieczątkę firmy i podpis osoby wystawiającej ceny.

- Zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy.

- Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html".

……………………………………                                                      …………………………………

Data i podpis Wykonawcy                                                                 Data i podpis Zamawiający