WARMIŃSKO-MAZURSKI Kętrzyn, dnia 14 listopada 2022 r.

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę opraw oświetleniowych do siedziby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78. Wypełniony arkusz należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres poczty elektronicznej [**Adam.Piskorz@strazgraniczna.pl**](mailto:Adam.Piskorz@strazgraniczna.pl) **w terminie do dnia 18.11.2022r.** Osoba do kontaktu: Piskorz Adam, Tel. 89 750 31 35,

**"Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz 835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na w/w liście zostaną odrzucone."**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość  brutto | uwagi |
| 1. | Oprawa liniowa LED G13 2x36W 120cm IP20, do montażu na stropie betonowym, klosz OPAL (biura). Zasilana 230VAC. | 60 |  |  |  |
| 2. | Oprawa liniowa LED G13 2x36W 120cm IP65, do montażu na stropie betonowym, wykonana z polipropylenu o zwiększonej odporności na temperaturę 60℃ (kuchnia). Zasilana 230VAC. | 20 |  |  |  |
| 3. | Oprawa LED G13 4x18W 60x60cm IP20, do montażu na stropie betonowym, zasilana jednostronnie 230V AC. | 10 |  |  |  |
| 4. | Oprawa okrągła LED wpuszczana, średnica 200-225mm, ze zintegrowanym źródłem LED zasilana 230V AC IP20. | 7 |  |  |  |
| 5. | Oprawa okrągła LED wpuszczana, średnica montażowa 200mm, ze zintegrowanym źródłem LED barwy białej-neutralnej >= 1500lm, zasilana 230V AC, IP44 (łaźnie). | 10 |  |  |  |
| 6. | Oprawa LED 60x30cm wpuszczana z modułem awaryjno-użytkowym, zasilana 230V AC IP20. | 10 |  |  |  |
| 7. | Oprawa LED 60x30cm wpuszczana, zasilana, ze zintegrowanym źródłem LED zasilana 230V AC IP20. | 14 |  |  |  |
| 8. | Świetlówka LED 120cm o mocy 18-36W 2500lm, zasilana jednostronnie 230V AC, o neutralnie białej barwie światła. | 160 |  |  |  |
| 9. | Świetlówka LED T8 9W 60cm, zasilana jednostronnie 230V AC, o neutralnie białej barwie światła. | 40 |  |  |  |
| Razem wartość brutto | | | |  | |

**WAŻNE: termin realizacji do 19.12.2022 r.**

1. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, **łącznie z transportem do wyznaczonego miejsca i wynosi:**

……………………………………………………….………………………………….brutto,

słownie…………………………………………………………………………………………

Warunki zamawiającego po wybraniu najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury VAT.
2. Zamawiający wymagać będzie, aby towar był fabrycznie nowy, wolny od wad, zgodny z zamówieniem i dostarczony na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi pełną odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. Zamawiający będzie zastrzegał sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar nie odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru na pełnowartościowy.
5. **Ilość przedmiotów ujętych w kolumnie „ILOŚĆ” może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej oferty.**
6. **W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.00zł brutto za każdy dzień zwłoki.**
7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej, w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy i montażu, w wysokości 50,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki.
8. Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe naliczanie kary umownej w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.
9. Na egzemplarzu oferty proszę postawić pieczątkę firmy i podpis osoby wystawiającej ceny.
10. Zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do podpisania umowy.
11. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem <http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>".

…………………………………… …………………………………

Data i podpis Wykonawcy Data i podpis Zamawiający