Załącznik nr 2

Wykaz obiektów i typy urządzeń podlegających konserwacji

| Lp | Obiekt | Typ klimatyzatora pojedynczego | Typ klimatyzatora podwójnego | Ilość jednostek zewnętrznych | Cena jednostkowa (brutto) zł. | Wartość (brutto) zł. | Ilość jednostek wewnętrznych | Cena jednostkowa (brutto) zł. | Wartość (brutto) zł. | Usytuowanie jednostki zewnętrznej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kompleks koszarowy W-MOSG w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budynek nr 2 | YORK 3,5 kW - 1 szt. GALANZ AUS-18H53 - 3 szt. ROTENSO IMOTO I70 7,3 kW - 2 szt. | WHIRPOOL AMD 061 - 1szt. DAIKIN RZQ - 1szt. CHIGO C30U-27HDR - 1 szt. | 9 |  |  | 12 |  |  | 5 szt. – parter (ok. 2m) 3 szt. – I piętro (ok. 6m) 1 szt. – II piętro (ok. 9m) |
| 2. | Budynek nr 3 | VIVAX ACP-12CH -1 szt. LG Standard S18EQ - 1 szt. GREE GWH24YE - 1szt. LG Standard S12EQ - 1 szt. | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 szt. – parter (ok. 2m) |
| 3. | Budynek nr 4 | VIVAX ACP-12CH - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 4. | Budynek nr 5 | LG Standard S18EQ - 1 szt. GALANZ AUS-12H53 - 1 szt. | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 szt. – parter (ok. 2m) |
| 5. | Budynek nr 15 | GALANZ AUS-12H53 - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 6. | Budynek nr 20 | ZELMER SWF-12 - 2 szt. | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 7. | Budynek nr 21 | MDV 3,5 kW - 2 szt. GREE GWH24 - 1 szt. ROTENSO RONI 5 kW – 1 szt. | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 szt. – II piętro (ok. 9m) 1 szt. – parter (ok. 2m) |
| Lp | Obiekt | Typ klimatyzatora pojedynczego | Typ klimatyzatora podwójnego | Ilość jednostek zewnętrznych | Cena jednostkowa (brutto) zł. | Wartość (brutto) zł. | Ilość jednostek wewnętrznych | Cena jednostkowa (brutto) zł. | Wartość (brutto) zł. | Usytuowanie jednostki zewnętrznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | Budynek nr 22 | TOSHIBA RAS-10 - 1 szt. CHIGO CS-35V - 3 szt. HYUNDAI HR09XP5A - 1 szt. GREE GWH24YE - 1 szt. | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 2 szt. – I piętro (ok. 6m) 3 szt. – parter (ok. 2m) 1 szt. – 1 piętro (ok. 6m) |
| 9. | Budynek nr 24 | GREE 3,5 kW - 1 szt. | LG MU4R25 - 1 szt. | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 10. | Budynek nr 26 | FUJITSU ASY9 - 1 szt. ECO SP 12050 - 1 szt. MIDEA MOB 02 - 2 szt. | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 szt. – I piętro (ok. 6m) 2 szt. – II piętro (ok. 9m) |
| 11. | Budynek nr 26 A | ECO SP 12050 - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – parter (ok. 3m) |
| 12. | Budynek 26 B | LG PC12SQ - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – parter (ok. 3m) |
| 13. | Budynek nr 27 | GALANZ AUS-12H53 - 1 szt. MDV 3,5 kW - 2 szt. | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 szt. – I piętro (ok. 6m) 2 szt. – II piętro (ok. 9m) |
| 14. | Budynek nr 28 | GALANZ AUS -12H53 - 2 szt. LG Standard S12EQ - 1 szt. ROMIX 3,5 kW - 2 szt. | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 3 szt. – I piętro (ok. 6m) 2 szt. – II piętro (ok. 9m) |
| 15. | Budynek nr 34 | LG Standard S18EQ - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – parter (ok. 3m) |
| 16. | Budynek nr 48 | GALANZ AUS-12H53R - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 17. | Obiekt Parkoszewo, 11-200 Bartoszyce | WHIRPOOL AMD 025 - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – na wys. 3m |
| Lp | Obiekt | Typ klimatyzatora pojedynczego | Typ klimatyzatora podwójnego | Ilość jednostek zewnętrznych | Cena jednostkowa (brutto) zł. | Wartość (brutto) zł. | Ilość jednostek wewnętrznych | Cena jednostkowa (brutto) zł. | Wartość (brutto) zł. | Usytuowanie jednostki zewnętrznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18. | Obiekt Żardyny, 11-200 Bartoszyce | WHIRPOOL AMD 025 - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – na wys. 3m |
| 19. | Obiekt Góry, 11-606 Budry | PANASONIC 3,5 kW - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – na wys. 3m |
| 20. | Obiekt Obszarniki, 19-520 Banie Mazurskie | GREE 3,5 kW - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – na wys. 3m |
| 21. | Obiekt Kiekskiejmy, 19-504 Dubeninki | WHIRPOOL AMD 025 - 1szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – na wys. 3m |
| Placówki Straży Granicznej W-MOSG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | GÓROWO IŁAWECKIE ul. Lipowa 6 | ATC ASG 109 - 1 szt. LG Standard S12EQ - 1 szt. LG Standard S18EQ - 1 szt. MDV ZAF-18NB - 1 szt. | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 szt. - I piętro (ok. 4m) |
| 23. | BRANIEWO ul. Kwiatowa 2 | SHARP AY-X - 2 szt. LG S12EQ - 1 szt. | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 24. | SĘPOPOL Al. Wojska Polskiego 22 | LG Standard S18EQ - 1 szt. LG Standard S12EQ - 1 szt. GALANZ AUS-12H53 - 1 szt. | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 25. | LELKOWO Lelkowo 24A | GALANZ AUS-12H53 - 1 szt. | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – parter (ok. 4m) |
| 26. | WĘGORZEWO ul. J. P. II 41 | LG Standard S18EQ - 1 szt. Rotenso J50X - 2 szt. | MITSUBISHI ELECTRIC - 2 szt. CHIGO C30U-27 - 1 szt. | 6 |  |  | 8 |  |  | 2 szt. – parter (ok. 3m) 2 szt. – piętro (ok. 6m) |
| 27. | GOŁDAP ul. Przytorowa 7 | LG Basic VE12EL - 1 szt. LG Standard S12EQ - 2 szt. GALANZ AUS-12H53R -1 szt. | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| Lp | Obiekt | Typ klimatyzatora pojedynczego | Typ klimatyzatora podwójnego | Ilość jednostek zewnętrznych | Cena jednostkowa (brutto) zł. | Wartość (brutto) zł. | Ilość jednostek wewnętrznych | Cena jednostkowa (brutto) zł. | Wartość (brutto) zł. | Usytuowanie jednostki zewnętrznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28. | BANIE MAZURSKIE ul. Topolowa 3A | - | Multi Inverter DAIKIN - 2 szt. | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 29. | OLSZTYN ul. Augustowska 23a | YORK 3,5 kW | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 szt. – I piętro (ok. 6m) |
| 30. | BARCIANY ul. Warmińska 8 | KAISAI KWX-12HRB - 1 szt. Bosch SCI 36 OUE-3 – 2 szt. | BOSCH MDCI 40-3 – 1 szt. BOSCH MDCI 22-3 – 1 szt. | 5 |  |  | 8 |  |  | 4 szt. – parter (ok. 1m) |
| 31. | Dubeninki Ul. Krótka 11 | MIDEA 3,5 kW - 1 szt. MIDEA 5,2 kW - 4 szt. KAISAI 5,3 kW -1 szt. | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 szt. – I piętro (ok. 4m) |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | 87 | - | - | 100 | - | - | - |

RAZEM: JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I  ZEWNĘTRZNYCH - 187 SZT.