Kętrzyn dn.30.11.2022r.

**Zapytanie o cenę**

Uprzejmie proszę o wypełnienie formularza cenowego i podanie wartości całkowitej oferty wraz z należnym podatkiem VAT w celu zakupu materiałów hydraulicznych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,11-400 Kętrzyn.

**„Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022r,poz.835). Oferty osób i podmiotów znajdujące się na w/w liście zostaną odrzucone”**

Proszę o wypełnienie formularza do dnia **05.12.11.2022r** i przesłanie na e-mail: edward.linkiewicz@strazgraniczna.pl

Kontakt telefoniczny (89)7503165 lub 504 070 036 p. Edward Linkiewicz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa materiału | Ilość | Cena jednostkowa  brutto | Wartość  brutto | Uwagi |
| 1 | Zawór napełniający spłuczki 3/8 | 40szt |  |  |  |
| 2 | Zawór napełniający spłuczki 1/2 | 20szt |  |  |  |
| 3 | Zawór kątowy ½ x ¾. | 10szt |  |  |  |
| 4 | Zawór kątowy ½ x 3/8. | 30szt |  |  |  |
| 5 | Wężyk w oplocie 50 cm – 1/2 x3/8 | 20szt |  |  |  |
| 6 | Wężyk w oplocie 50 cm – 3/8 x3/8 | 20szt |  |  |  |
| 7 | Pasta do pakuł (100 lub 150 g) | 10szt |  |  |  |
| 8 | Pakuły. (warkoczy) | 6szt |  |  |  |
| 9 | Głowica do baterii ½”. | 10szt |  |  |  |
| 10 | Baterie umywalkowa stojąca. | 10szt |  |  |  |
| 11 | Bateria umywalkowa ścienna. | 3szt |  |  |  |
| 12 | Bateria ścienna natryskowa + wąż + słuchawka. | 5szt |  |  |  |
| 13 | Wąż prysznicowy. | 20szt |  |  |  |
| 14 | Syfon umywalkowy PCV. | 30szt |  |  |  |
| 15 | trójnik PCV ø110/110 67o. | 5szt |  |  |  |
| 16 | trójnik PCV ø110/50 prosty | 5szt |  |  |  |
| 17 | trójnik PCV ø 50/50 67o | 10szt |  |  |  |
| 18 | trójnik PCV ø 50/50 90o | 5szt |  |  |  |
| 19 | trójnik PCV 32/ 32 90o. | 5szt |  |  |  |
| 20 | kolano PCV ø50 90o | 20szt |  |  |  |
| 21 | kolano PCV ø50 67o. | 10szt |  |  |  |
| 22 | kolano PCV ø50 45o. | 10szt |  |  |  |
| 23 | kolano PCV ø50 30o | 10szt |  |  |  |
| 24 | kolano PCV ø50 15o | 10szt |  |  |  |
| 25 | kolano PCV ø 32 90o | 5szt |  |  |  |
| 26 | kolano PCV ø 32 67o | 5szt |  |  |  |
| 27 | kolano PCV ø 32 45o | 5szt |  |  |  |
| 28 | kolano PCV ø 32 30˚ | 5szt |  |  |  |
| 29 | kolano PCV ø 32 15˚ | 5szt |  |  |  |
| 30 | redukcja PCV ø110/50 niska – 4 szt. | 4szt |  |  |  |
| 31 | redukcja PCV ø 50/32 | 5szt |  |  |  |
| 32 | rura PCV ø50 dł. 1 m | 10szt |  |  |  |
| 33 | rura PCV ø50 dł. 0,5 m | 10szt |  |  |  |
| 34 | rura PCV ø110 dł. 0,3 m | 10szt |  |  |  |
| 35 | rura PCV ø110 dł. 0,5 m | 10szt |  |  |  |
| 36 | rura PCV ø110 dł. 1 m | 10szt |  |  |  |
| 37 | rura PCV ø32 dł. 0,25 m | 5szt |  |  |  |
| 38 | rura PCV ø32 dł. 0,5 m | 5szt |  |  |  |
| 39 | rura PCV ø32 dł. 1 m | 5szt |  |  |  |
| 40 | nypel oc ½ | 20szt |  |  |  |
| 41 | kolano oc nyplowe 15 | 20szt |  |  |  |
| 42 | zawór czerpalny ø 15 | 10szt |  |  |  |
| 43 | zawór przelotowy ø 15 | 5szt |  |  |  |
| 44 | odpowietrznik automatyczny ø 15 prosty | 10szt |  |  |  |
| 45 | przedłużka mosiężna ½ 1 cm | 6szt |  |  |  |
| 46 | przedłużka mosiężna ½ 1,5 cm | 6szt |  |  |  |
| 47 | przedłużka mosiężna ½ 2 cm. | 6szt |  |  |  |
| 48 | przedłużka mosiężna ½ 2,5 cm | 6szt |  |  |  |
| 49 | przedłużka mosiężna ½ 3 cm | 6szt |  |  |  |
|  | | | RAZEM |  |  |

**Uwaga:**

**Termin dostawy towaru do dnia …………………………………………..**

**Warunki zamawiającego po wybraniu najkorzystniejszej oferty:**

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
2. **Zamawiający wymagać będzie , aby towar był dostarczony zgodnie z zamówieniem na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.**
3. Wykonawca będzie zobowiązany do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi całkowita odpowiedzialność za jego dostawę , kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. Zamawiający będzie zastrzegał sobie prawo pozostawić do dyspozycji Wykonawcy zamawiany towar nie odpowiadający wymogom jakościowym i zażądać od Wykonawcy wymiany towaru na pełnowartościowy.
5. **Ilość przedmiotów ujętych w kolumnie „ILOŚĆ” może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej oferty.**
6. **Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art.498 i 499 Kodeksu Cywilnego kwoty naliczonej kary umownej, w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, w wysokości 50,00zl.brutto za każdy dzień zwłoki.**
7. "Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem <http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>".

**Na egzemplarzu oferty proszę postawić pieczątkę firmy i podpis osoby wystawiającej ceny.**

**Odesłanie podpisanej oferty Formularza cenowego oznaczać będzie zaakceptowane wszystkich wyżej wymienionych warunków zamówienia.**

Z poważaniem

Pieczątka i podpis oferenta

……………………………… ………………………………