Kętrzyn, dnia ……maja 2025 r.

Egz. pojedynczy

**WARMIŃSKO–MAZURSKI ODDZIAŁ**

 **STRAŻY GRANICZNEJ**

 *im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego*

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**NA USŁUGĘ W ZAKRESIE KONSERWACJI AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ GAZEX ZAINSTALOWANEGO W BUDYNKACH NA TERENIE KOMPLEKSU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ OBIEKTACH NA TERENIE**

**PLACÓWEK STRAŻY GRANICZNEJ**

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł.

**Dane Zamawiającego:**

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

tel. (89) 750 31 73

sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.

Wykonał: Leszek TROMCZYŃSKI

Tel. (89) 750 31 73

Dnia 14.05.2025 r

1. **Wstępne warunki**

W przypadku zainteresowania proszę o uzupełnienie oraz podpisanie, przez osobę upoważnioną posiadającą uprawnienie (umocowanie), formularza ofertowego - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert i przesłanie dokumentów w formie podpisanych skanów na adres poczty elektronicznej: e-mail **sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl** bądź dostarczenie osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie - do Biura Podawczego mieszczącego się w budynku nr 34 na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie do dnia **23 maja 2025 r.**
 z dopiskiem na kopercie:

**Przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa GAZEX zamontowanego w budynkach na terenie kompleksu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
oraz Placówek SG**

**– oferta – SGMiK WTiZ**

W przypadku wysłania korespondencji lub złożenia oferty e-mail na skrzynkę sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl proszę o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu
tel. 89 750 31 73, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna Państwa adres e-mail za spam i dokona blokady korespondencji. W ramach prowadzonego rozpoznania rynku Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Wykonawca musi posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z najwyższą starannością, winien kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego.

1. **Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, 8 kwartalnych przeglądów Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GAZEX, zlokalizowanego w bloku nr 5, 8 i 25 na terenie kompleksu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, budynku garażowym - kotłowni na terenie Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie, Placówki Straży Granicznej
w Górowie Iławeckim, budynku MPS na terenie Placówki Straży Granicznej w Braniewie oraz Placówki Straży Granicznej w Barcianach.

Poszczególne budynki wyposażone są w następujące systemy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **Obiekt** | **Zainstalowane urządzenia** |
| **KOMPLEKS BUDYNKÓW NA TERENIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIE** |
| 1. | Budynek nr 5ul. gen Władysława Sikorskiego 7811-400 Kętrzyn | Moduł alarmowy MD-2.ZDetektor – **2 szt.**Zawór odcinający MAG3 |
| Budynek nr 8ul. gen Władysława Sikorskiego 7811-400 Kętrzyn | Moduł alarmowy MD-4.ZDetektor – **3 szt.**Zawór odcinający MAG3 |
| Budynek nr 25ul. gen Władysława Sikorskiego 7811-400 Kętrzyn | Moduł alarmowy MD-2.AModuł alarmowy WG-22Detektor – **2 szt.** |
| **PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W WĘGORZEWIE** |
| 2. | Budynek garażowy- kotłownia ul. Jana Pawła II 4111-600 Węgorzewo | Moduł alarmowy MD-2.ZDetektor – 1 **szt.**Zawór odcinający MAG3 |
| **PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W GÓROWIE IŁAWECKIM** |
| 3. | Budynek garażowy-kotłownia gazowa ul. Lipowa 611-220 Górowo Iławeckie | Moduł alarmowy MD-2.ZDetektor – 1 **szt.**Zawór odcinający MAG3 |
| **PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BRANIEWIE** |
| 4. | Budynek garażowy - MPSul. Kwiatowa 2 14-500 Braniewo | Moduł alarmowy MD-2(4)Detektor – **2 szt.** |
| **PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BARCIANACH** |
| 5. | Budynek garażowy - MPSul. Warmińska 811-410 Barciany | Moduł alarmowy MD-2(4) 2 szt.Detektor – **3 szt.** |
| Budynek administracyjny -kotłowniaul. Warmińska 811-410 Barciany | Moduł alarmowy MD-2(4)Detektor – **2 szt.**Zawór odcinający MAG3 |

**Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:**

1. wykonanie testu zadziałania poprzez wygenerowanie sygnału gazem wzorcowym o stężeniu dobranym tak, aby był wyższy niż średnia arytmetyczna z wartości progów alarmowych A1, A2 zamontowanych sensorów detektorów,
2. kalibrację modułów sensora według czasookresu zalecanego przez producenta,
3. wymianę akumulatora w centralce alarmowej według zaleceń producenta,
4. usunięcie kurzu z osłony ze spieku porowatego,
5. dokonanie kontroli dokręcenia przepustu dławicowego głowicy detektorowej,
6. dokonanie kontroli dokręcenia pokrywy detektorowej,
7. w razie potrzeby wysuszenie komory zacisków i zabezpieczenie przed dostawaniem się wilgoci,
8. dokonanie wpisu o stanie systemu w protokole kontroli okresowej,
9. kontrolę zadziałania zaworu odcinającego poprzez załączenie ręcznego przycisku,
10. kontrolę zadziałania zaworu odcinającego poprzez wygenerowanie impulsu przez system,
11. usunięcie kurzu,
12. w razie potrzeby wyczyszczenie wewnętrznych części zaworu,
13. dokonanie wpisu o stanie zaworu w protokole kontroli okresowej.

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji w terenie, po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu terminu.

**Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo przed podpisaniem umowy do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny.**

1. **Termin realizacji umowy – do 31.03.2027 r.**
2. **Osoby upoważnienie do kontaktu z ramienia Zamawiającego.**

Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest pracownik Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Pan Leszek TROMCZYŃSKI - tel. 89 750 31 73

1. **Sposób obliczenia ceny**

Należy podać cenę brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Podana cena stanowi cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT (brutto).

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty dojazdu i transportu materiałów przewidzianych do wymiany, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania zamówienia). Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 168).

1. **Sposób wyboru oferty**

Kryterium oceny ofert – cena.

* 1. Za najkorzystniejszą z ofert Zamawiający uzna ofertę o najniższej cenie brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej nie dokonuje wpłat zaliczkowych.
	2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zaproszenia do składania ofert
	i zmiany terminu na składanie ofert.
	3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy na każdym etapie przed zawarciem umowy bez podania przyczyny (również po złożeniu
	i rozpatrzeniu ofert).
	4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej po terminie określonym w punkcie I, niekompletnej, złożonej przez Wykonawcę niespełniającego warunków zapytania, niezgodnej z treścią zaproszenia, zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
	5. Jeżeli, Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
	6. Stawka musi być wyrażona w złotych (PLN)
1. **Zawarcie umowy**
	* + 1. Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty zgodnie z warunkami określonymi w pkt. VI zaproszenia do składania ofert, poinformuje drogą elektroniczną (e-mail) Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
			2. W sytuacji, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy
			w wyznaczonym terminie Zamawiający dokona wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty spośród ofert pozostałych. Powyższe oznacza, że zostaje wybrana oferta następna w kolejności chyba, że Zamawiający unieważni procedurę zgodnie z pkt VI, ppkt 3 zaproszenia do składania ofert.
2. **Dodatkowe informacje**
3. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, o którym mowa w załączniku nr 2.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: **wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl****.**
5. Przedmiotowe oświadczenie musi być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
6. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.

**IX. Wymogi dotyczące dokumentów obejmujących ofertę i sposobu ich złożenia**

Ofertę należy złożyć w postaci wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną wzoru Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy
w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).

W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie
internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: [http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html](http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503%2CRODO.html).

**Uwaga:**

**Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się Wykonawców znajdujących się na liście osób
 i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych** **rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).**

 **Oferty osób i podmiotów znajdujące się na ww. liście zostaną odrzucone.**

**X. Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

**Kierownik**

**Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej**

 **i Kwaterunkowej**

**Wydziału Techniki i Zaopatrzenia**

**Warmińsko - Mazurskiego Oddziału**

**Straży Granicznej**

**wz. Monika STANKIEWICZ**

Załącznik nr 1

 FORMULARZ OFERTOWY

................................ dnia, ....................... 2025 r

.........................................................

NIP ..................................................

REGON ...........................................

 TEL....................................................

WARMIŃSKO – MAZURSKI

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 78

11-400 KĘTRZYN

**FORMULARZ CENOWY**

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia - konserwacji urządzeń instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa firmy GAZEX w obiektach określonych w zaproszeniu do składania ofert za cenę ofertową:

* + - 1. Jeden przegląd - zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia.

**…...........zł netto + …........ % VAT = …............... zł brutto**

(słownie.....................................................................................................................)

* + - 1. Całkowita wartość oferty wraz z należnym podatkiem ( iloczyn ceny jednego przeglądu brutto z poz. 1 i ilości przeglądów)

**…...........zł brutto x 8 przeglądów = ……………... zł. brutto**

(słownie.....................................................................................................................)

(cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
tj. kalibracja detektorów, wymiana baterii, konieczność wynajmu rusztowania itp. )

**Oświadczam, że:**

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, oraz warunkami umowy i nie wnoszę zastrzeżeń,

- nie znajduję się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.514) wobec których stosuje się środki

 ..........................................................

 *(podpis Wykonawcy)*

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

**Dane Nabywcy:**

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

 11-400 Kętrzyn

NIP : 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 r. poz. 1540 późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:

……………………………………………………………...………………………………………

 (dane Wystawcy faktury)

1. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
2. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.
3. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

……………………………………………………………………………………...………………...

1. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

**wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**

1. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
2. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

 ……………….……………… ……………………………

 data i podpis Nabywcy data i podpis Wystawcy

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Zawarta w dniu .................................. 2025 r. pomiędzy

**Skarbem Państwa - Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej,**

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadającym NIP: 742-000-73-89, REGON: 510-207-605 reprezentowanym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w imieniu którego działa:

Zastępca Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
(pełnomocnictwo Nr 453 z dnia 10 czerwca 2024 r.)

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie

................................................................. - Głównego Księgowego Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

zwanym dalej w treści umowy **“Zamawiającym”**

a ....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy **“Wykonawcą”.**

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również: Stroną lub Stronami

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie 8 kwartalnych przeglądów urządzeń instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa GAZEX, w obiektach wskazanych w Wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów Instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa GAZEX w terminach:

- I przegląd do 30.06.2025 r.

- II przegląd do 30.09.2025 r.

- III przegląd do 31.12.2025 r.

- IV przegląd do 31.03.2026 r.

- V przegląd do 30.06.2026 r.

- VI przegląd do 30.09.2026 r.

- VII przegląd do 31.12.2026 r.

- VIII przegląd do 31.03.2027 r.

1. Zakres czynności przeglądowych obejmuje przede wszystkim:
	1. wykonanie testu zadziałania poprzez wygenerowanie sygnału gazem wzorcowym,
	o stężeniu dobranym tak, aby był wyższy niż średnia arytmetyczna z wartości progów alarmowych A1, A2 zamontowanych sensorów detektorów,
	2. kalibrację modułów sensora według czasookresu zalecanego przez producenta,
	3. wymianę akumulatora w centralce alarmowej według zaleceń producenta,
	4. usunięcie kurzu z osłony ze spieku porowatego,
	5. dokonanie kontroli dokręcenia przepustu dławicowego głowicy detektorowej,
	6. dokonanie kontroli dokręcenia pokrywy detektorowej,
	7. w razie potrzeby wysuszenie komory zacisków i zabezpieczenie przed dostawaniem się wilgoci,
	8. dokonanie wpisu o stanie systemu w protokole kontroli okresowej,
	9. kontrolę zadziałania zaworu odcinającego poprzez załączenie ręcznego przycisku,
	10. kontrolę zadziałania zaworu odcinającego poprzez wygenerowanie impulsu przez system,
	11. usunięcie kurzu,
	12. w razie potrzeby wyczyszczenie wewnętrznych części zaworu,
	13. dokonanie wpisu o stanie zaworu w protokole kontroli okresowej.
2. Wykonawca przystąpi do wykonania przeglądu urządzeń instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa GAZEX po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
 z Zamawiającym.
3. W momencie zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowego stanu pracy urządzeń systemu sygnalizacji pożaru lub po pożarze, Wykonawca zobowiązuje się do zdiagnozowania awarii w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Uwagi odnośnie systemu przekazuje na podstawie protokołu.
4. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, remontu lub wymiany podzespołu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy opis problemu i kalkulację związanych z tym kosztów.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace związane z przeglądem urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno – ruchowej, instrukcji eksploatacji oraz instrukcjach obsługi.
6. Wykonawca udziela 3 miesiące gwarancji na każdą wykonaną usługę przeglądu.

**§ 3**

1. Na dzień zawarcia umowy Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy w łącznej wysokości: …………….. zł brutto (słownie: ……………złotych).
2. Za wykonanie jednego – kwartalnego przeglądu urządzeń instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa wraz z urządzeniami sterującymi i całym osprzętem dotyczącym systemu
w obiektach wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający opłacać będzie Wykonawcy należność w kwocie ...................... zł brutto (słownie: ……….… zł.)
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
4. Wynagrodzenie za wykonaną usługę nie obejmuje kosztów usuwania awarii.

**§ 4**

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez. podpisu Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany przedmiot umowy na podstawie faktury VAT
 w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy nr ………………………………………………….., które dodatkowo zostanie wskazane na fakturze VAT.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
8. Przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres email, niż podany
w ust. 7, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
9. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361
ze zm.).
10. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest wykonanie przegladu oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w protokole kontroli okresowej znajdującego się przy urządzeniu.
11. Strony zobowiązują się do natychmiastowego i wzajemnego informowania o zmianach

adresów oraz kont bankowych. Niniejsza zmiana powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy wymagająca aneksu.

**§ 5**

1. Wszystkie wykorzystywane do prac materiały, części zamienne dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe.

2. Materiały i części zamienne dostarczone i wykorzystane do prac przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

**§ 6**

1. W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przeglądu określonego w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy - z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 Zamawiający wystawi notę zawierającą szczegółowe *naliczenie* kar umownych. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną mu przez Wykonawcę szkodę niezależnie od określonych w ust. 1 i ust. 2 kar umownych.

**§ 7**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony **tj. od dnia zawarcia do 31.03.2027**
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli:
	1. Zamawiający stwierdzi inne naruszenia zobowiązań umownych, które nie zostaną wyeliminowane, pomimo wezwania Wykonawcy, w terminie przez niego określonym,
	2. Zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej.
4. Odstąpienie, o których mowa w ust. 2, 3 Zamawiający zrealizuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

**§ 8**

1. W bieżących kontaktach między Wykonawcą a Zamawiającym, nadzór nad prawidłową realizacją umowy, reprezentować będą:

- ze strony Wykonawcy: ………………………., e-mail:…………….….

- ze strony Zamawiającego: …………………...., e-mail:……….……….

1. Każda ze Stron ma prawo do zmiany, w każdym czasie, osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym drugiej strony.

**§ 9**

* + - 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm).
			2. Wszystkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze wzajemnej negocjacji.
			3. W przypadku braku uzgodnienia stanowiska, sprawy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
			4. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
			5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy.
			6. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie
			internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: [http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html](http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503%2CRODO.html).

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Wykonano w trzech egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Sekcja Gospodarki mieszkaniowej i Kwaterunkowej WTiZ W-MOSG

Egz. nr 2 – Sekcja Zamówień Publicznych PGK W-MOSG

Egz. nr 3 – Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy..............................................

**Wykaz obiektów i urządzeń**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Obiekt** | **Zainstalowane urządzenia** |
| **KOMPLEKS BUDYNKÓW NA TERENIE W-MOSG W KĘTRZYNIE** |
| 1. | Budynek nr 5ul. Sikorskiego 78 | Moduł alarmowy MD-2.ZDetektor – **2 szt.**Zawór odcinający MAG3 |
| Budynek nr 8ul. Sikorskiego 78 | Moduł alarmowy MD-4.ZDetektor – **3 szt.**Zawór odcinający MAG3 |
| Budynek nr 25ul. Sikorskiego 78 | Moduł alarmowy MD-2.AModuł alarmowy WG-22Detektor – **2 szt.** |
| **PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W WĘGORZEWIE** |
| 2. | Budynek garażowy- kotłownia ul. Jana Pawła II 41 | Moduł alarmowy MD-2.Z Detektor – 1 **szt.**Zawór odcinający MAG3 |
| **PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W GÓROWIE IŁAWECKIM** |
| 3. | Budynek garażowy-kotłownia gazowa ul. Lipowa 6 | Moduł alarmowy MD-2.Z Detektor – 1 **szt.**Zawór odcinający MAG3 |
| **PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BRANIEWIE** |
| 4. | Budynek garażowy - MPSul. Kwiatowa 2 | Moduł alarmowy MD-2(4)Detektor – **2 szt.** |
| **PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BARCIANACH** |
| 5. | Budynek garażowy - MPSul. Warmińska 8 | Moduł alarmowy MD-2(4) 2 szt Detektor – **3 szt.** |
| Budynek administracyjny -kotłowniaul. Warmińska 8 | Moduł alarmowy MD-2(4)Detektor – **2 szt.**Zawór odcinający MAG3 |